## kalkulačka
VÝPOČET TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE ŠIKMÉ STŘECHY
podle ČSN 73 0540-2, říjen 2011
Rozměry a vzdálenost krokví: |  |  | Typ střechy: |  |  |  | Izolační materiál: |  |  |  |  | λ | R
výška krokve: | 16 |  | šikmá (≤ 45°) |  |  |  | 1. vrstva: | Rockmin PLUS |  |  | 1 | 0.041 | 3.5154
šířka krokve: | 12 |  | bez provětrávané mezery |  |  |  | 2. vrstva: | Rockmin PLUS |  |  |  | 0.041
osová vzdálenost krokví: | 90
hodnoty (dle ČSN 73 0540-2) | požadované |  | doporučené |  | doporučené pro pasivní dům |  |  |  | volitelná tloušťka
| UN,20 |  | Urec,20 |  | Upas min,20 |  | Upas max,20 |  | U20
součinitel prostupu tepla U | 0.24 | W/m²K | 0.16 | W/m²K | 0.15 | W/m²K | 0.1 | W/m²K | 0.14956 | W/m²K
tepelný odpor R | 4.1667 | m²K/W | 6.25 | m²K/W | 6.6667 | m²K/W | 10 | m²K/W | 6.6862 | m²K/W
tloušťka izolačního materiálu 1 | 16 | cm | 16 | cm | 16 | cm | 16 | cm | 16 | cm
tloušťka izolačního materiálu 2 | 4 | cm | 13 | cm | 15 | cm | 28 | cm | 15 | cm
Poznámka: Tato pomůcka slouží ke stanovení orientační tloušťky tepelné izolace v konstrukci šikmé střechy.
© ROCKWOOL, a.s., Zdeněk Kobza & Martin Matějka, 2006-2013
| materiály | λ (W/mK) | hodnoty | šikb | šiks | strb | strs
| Rockmin PLUS | 0.037 | požadované | 0 | -1 | 0 | -1
| Superrock | 0.035 | doporučené | 1 | 3 | 0 | 0
| Rockton | 0.035 | NED | 1 | 3 | 0 | 0
| dřevo | 0.16 | pasivní dům | 0 | 0 | 0 | 0
Note on K6: mezi krokve
Note on K7: přes krokve